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do Zapytania ofertowego
   z dnia 17 listopada 2025 r.
………………………………………………………………….
                (nazwa Wykonawcy)

………………………………………………………………….
                          (adres)

………………………………………………………………….
                         (telefon)

………………………………………………………………...
                          (e-mail)

………………………………………………………………...
                            (NIP)

………………………………………………………………...
                        (REGON)
Zamawiający:
Zespół Szkół i Placówek w Chwałowicach
27-100 Iłża, Chwałowice 247


OFERTA 

Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 17 listopada 2025r. 
na:   
„Usługę w zakresie napraw, wymiany i podłączenia instalacji elektrycznych
               w  Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach” 

oferuję wykonanie zamówienia określonego w treści zapytania ofertowego z dnia 17 listopada 2025 r. za cenę wskazaną poniżej w okresie od daty podpisania umowy do 20 grudnia 2025 r.:

	
Lp.
	
Nazwa produktu/ usługi 
	
Jednostka 
miary
	
Ilość zamówienia 
	
Cena jednostki netto (zł) (1 szt.)
	
VAT
%
	
Cena jednostki brutto (zł) (1 szt.)
	
Łączna wartość brutto (zł) 

	

1.
	1) Wymianę uszkodzonego stycznika dmuchawy siłowej w szafie sterowniczej oczyszczalni ścieków wraz z uruchomieniem i sprawdzeniem poprawności działania;
2) Sprawdzenie i naprawa jednego obwodu instalacji elektrycznej w budynku w związku z wybijaniem bezpiecznika, w celu identyfikacji usterki i przywrócenia prawidłowego działania;
3) Wymiana uszkodzonego przewodu ziemnego o długości około 40 m pomiędzy dwiema latarniami, obejmująca wykopanie istniejącego przewodu oraz ułożenie i podłączenie nowego przewodu w miejscu usuniętego; 
4) Podłączenie zasilania awaryjnego do dwóch rolet bramowych, obejmujące wykonanie wszystkich niezbędnych połączeń elektrycznych oraz sprawdzenie poprawności działania systemu w warunkach zasilania awaryjnego;
5) Wykonanie zasilania do garażu oraz montaż panelu siłowego wyposażonego w gniazdo siłowe 16A oraz co najmniej jedno gniazdo 230V, wraz z niezbędnymi podłączeniami, zabezpieczeniami i sprawdzeniem poprawności działania (najbliższa skrzynka z bezpiecznikami oddalona jest od garażu o około 30m).  
6) Sprawdzenie czterech obwodów instalacji elektrycznych w budynku garażu w związku z brakiem zasilania w gniazdach oraz wykonanie niezbędnych napraw w celu przywrócenia prawidłowego działania instalacji;  
7) Wymiana akumulatorów zasilania awaryjnego w centrali PPOŻ, obejmująca demontaż zużytych akumulatorów, montaż nowych oraz sprawdzenie poprawności pracy systemu po wymianie.  
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· łączna cena /cena oferty netto w kwocie…………………………………………….zł
         (słownie złotych:……………………………………………………………………....00\100)
· podatek VAT ………% w wysokości………………………………………………....…zł
· łączna cena /cena oferty brutto w kwocie………………………………..…..……...zł
           (słownie złotych:…………………………………………………………………….00\100)

Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że: 
· zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, zaoferowana przez nas cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia;
· projekt umowy dołączony do zaproszenia do składania oferty został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się do realizowania dostaw na zasadach w nim określonych; 
· zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej
do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
· oświadczamy, że niniejsza oferta jest ważna 14 dni od upływu terminu składania ofert, 

1) Osobą do kontaktu z zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest:
· ………………………………………………………………………………………….
Tel kontaktowy, e-mail:…………………………………………………………………..
……………………………………………, dn. …………. 
[bookmark: _Hlk184291343]…….…………………………………………
Podpisy osoby/osób uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy, do występowania w obrocie prawnym
i składania oświadczeń woli w jego imieniu
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